# INSTRUCCIONES METODOLÓGICAS.

FORMULARIO 5077-04 “ENCUESTA DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA”.

- OBJETIVOS.

Obtener cuantitativamente el monto total de dispositivos generadores de energía alternativa que se encuentran en activo en el país.

Conocer la cantidad de energía total generada y/o sustituida por estos equipos a nivel nacional, provincial y municipal.

Registrar el consumo real de combustibles renovables quemados directamente para obtener energía, durante todo el año.

- CARACTERIZACIÓN.

Universo: Se reporta por todas las unidades presupuestadas, unidades presupuestadas con tratamiento especial, empresas estatales, sociedades mercantiles cubanas, empresas mixtas, empresas de capital totalmente extranjero, MIPYMES estatales y mixtas, que disponen de dispositivos generadores de energía alternativa y/o consumen combustibles renovables.

Variantes: No tiene.

Periodicidad: Anual.

Fecha de captación: La establecida en el Convenio Informativo.

Unidad de medida: La indicada con un decimal.

- INSTRUCCIONES GENERALES.

A este formulario le es aplicable la Instrucción Metodológica General.

- DEFINICIONES METODOLÓGICAS.

# De carácter general

Este formulario será captado a entidades que poseen o emplean dispositivos y producen o consumen biomasa, como son los casos de las empresas de los Ministerios de la Agricultura, del Grupo AZCUBA y de los Consejos de la Administración del Poder Popular.  La Oficina Nacional de Estadística e Información definirá el universo a informar, conforme a los centros que hayan sido identificados en cada localidad por las Oficinas Municipales de Estadística e Información.

No se incluirá en el universo de captación las entidades que utilizan bagazo de caña para otros fines no energéticos, ya que la información del consumo de este componente de la biomasa agrícola se recibe directamente del Grupo AZCUBA.

# Sección I: Equipos para producir o generar energía alternativa.

## Por columnas.

Dispositivos generadores de energía alternativa (Columna A):

Se listan los dispositivos de energía alternativa de los que se requiere la información.

Fila (columna B):

Están impresos los códigos de fila de los dispositivos o equipos.

Unidad de medida (U.M.) (columnas C, D y E):

Aparecen impresas las unidades de medida en que debe reportarse la información de las columnas 1, 2, 3, 4 y 5.

Dispositivos instalados total (columna 1):

Se anotará la cantidad real de dispositivos que posea o registre la entidad, hayan estado o no funcionando durante el año.

Dispositivos instalados en uso (columna 2)

Se anotará la cantidad real de dispositivos que durante el año estuvieron en funcionamiento.  Se aclara que puede ocurrir que se encuentre alguno detenido en el momento de la encuesta por mantenimiento o rotura transitoria por no más de tres meses; en este caso se anotará como dispositivo en uso.

Promedio de días en uso en el año (columna 3)

Se anotará la cantidad promedio de días que han funcionado los dispositivos registrados en la columna A, para lo cual se sumarán los días de funcionamiento de cada uno de los dispositivos y se dividirá entre la cantidad total de dispositivos

Ejemplo:

Una entidad dispone de 3 molinos de viento, los cuales funcionan 304, 258 y 310 días, respectivamente.  La sumatoria de los días en funcionamiento es igual a 872, entre la cantidad total de dispositivos (3) resulta 291 días promedio de uso en el año.

Energía producida real (columna 4):

Se anotará la cantidad de energía producida y/o generada durante el año por el total de los tipos de dispositivos registrados en la columna A.  Se reflejará la energía producida en metros cúbicos para las plantas y digestores de biogás y kilowatt/hora para los aerogeneradores.

Energía sustituida real (columna 5):

Esta columna se habilitará para el caso en que no se tiene el dato a reflejar en la columna 2. De no disponerse de instrumentos de medición para hallar la energía producida puede calcularse la energía sustituida, teniendo en cuenta el posible gasto de combustible si no se empleara el dispositivo.

Si se tiene la cantidad de combustible que se utilizaría en toneladas, para llevarlo a “tep” se multiplica esta cifra por el factor de conversión. (Ver anexo)

Ejemplo 1. Un molino de viento funcionando todo el año bombea una cantidad de agua que si fuera impulsada por una motobomba de Diésel tendría un consumo de 1,4 toneladas aproximadamente, por lo tanto, la energía sustituida en este caso se obtiene con la operación:

1,4 t x 1,0850 (factor de conversión del Diésel) = 1,5 tep

Siendo este el resultado de la energía sustituida por este dispositivo y se coloca en la fila 01, columna 5.

Ejemplo 2. Un aerogenerador funcionando todo el año produce 40,0 kilowatt/hora, valor que al multiplicarse por el factor de conversión de la electricidad que se expresa en el anexo (0,0860), da como resultado la energía equivalente al consumo de 3,4 toneladas equivalentes de petróleo (tep).

## Por filas.

De la fila 0100 a la 2200 aparecen impresos los equipos o dispositivos para producir energía alternativa.

Digestores de biogás (fila 0100 a la fila 0160):

Cualquier sistema que mediante la fermentación anaerobia de biomasa y sin el empleo de dispositivos mecánicos de bombeo, sea capaz de producir gas combustible (metano) utilizado comúnmente en la cocción de alimentos, el calentamiento, etc. Debe señalarse el tipo de digestor que se posee:

- Cúpula fija 0110

- Cúpula móvil 0120

- Tubular 0130

- Laguna tapada 0140

- UASB 0150

- Otros 0160

Plantas de biogás (fila 0200):

Cualquier sistema que mediante la fermentación anaerobia de biomasa y con el empleo de dispositivos mecánicos de bombeo sea capaz de producir gas combustible (metano) utilizado comúnmente en la cocción de alimentos, el calentamiento etc.

Pueden estar aisladas o interconectadas al SEN para ser utilizadas en la generación de electricidad, las cuales serán informadas por las Empresas eléctricas de los territorios

Aerogeneradores (fila 0300):

Dispositivos aislados que utilizan la energía del aire (eólica) con aspas o paletas de gran diámetro que al moverse accionan un generador o dinamo, el cual produce energía eléctrica.

Molinos de viento (fila 0400):

Todo dispositivo aislado que utiliza la energía del aire (eólica) y la transforma en energía mecánica, que puede ser usada en el bombeo de agua o cualquier otra actividad.

Secadores solares (fila 0500):

Equipos que, empleando la energía solar, sean capaces de garantizar la eliminación del contenido hídrico de cualquier material.

Destiladores solares (fila 0600):

Equipos que emplean la energía solar para la destilación del agua salobre y su conversión en agua potable.

Arietes hidráulicos (fila 0700):

También llamado carnero, es un sistema mecánico que utiliza como fuente de energía una corriente de agua y que permite bombearla a determinadas alturas.

Sistemas de calentadores solares (fila 0800):

Es todo sistema que, empleando la energía del sol, permite calentar agua a temperaturas superiores a la ambiental. Ver aclaración No. 2.

Cantidad de calentadores por sistemas (fila 0900):

Se informará la cantidad (número) de calentadores solares que integren el sistema.

Sistemas de paneles fotovoltaicos (fila 1000):

Sistema que transforma la energía de la radiación solar en energía eléctrica mediante paneles captadores de los rayos solares que contienen en su superficie elementos semiconductores que realizan esta transformación. Ver aclaración No. 2.

Se incluye los sistemas de watt y por cada uno de ellos la cantidad de paneles.

- Sistemas de 10 watt

Cantidad de paneles

- Sistemas de 36 watt

Cantidad de paneles

- Sistemas de 80 watt

Cantidad de paneles

- Sistemas de 100 watt

Cantidad de paneles

- Sistemas de 150 watt

Cantidad de paneles

- Sistemas de más de 150 watt

Cantidad de paneles

Dispositivos para la utilización de la Biomasa (de la fila 2300 a la fila 2360:

Se incluyen dispositivos que permiten al utilizar biomasa la obtención de energía.

- Planta eléctrica por gasificación 2310

- Planta eléctrica por ciclo de vapor 2320

- Horno de combustión 2330

- Horno de gasificación 2340

- Caldera de gasificación 2350

- Caldera de combustión 2360

# Sección II: Combustibles para ser quemados directamente

En esta sección se registrará solamente el consumo real durante el año de los productos nominalizados solo con fines energéticos.  La parte de esos productos que se emplee en otros usos no energéticos, no se registrará en el formulario.

Los indicadores paja y Bagazo de caña (código de fila 2500 y 2550) deben ser reportados por todas las empresas azucareras pertenecientes al grupo AZCUBA, las cuales informaran las cantidades físicas en toneladas de estos indicadores en la columna 6 y del monto total las que fueron dedicadas al consumo como energético en la columna 7 tal y como reportan al Balance de bagazo.

En las filas en blanco podrán incorporarse productos no impresos en el talón y que son empleados, previa consulta con la Oficina Nacional de Estadística e Información.

Por el momento está definida la posibilidad de incluir:

- Desechos industriales (código de fila 3400)

- Residuos sólidos urbanos (código de fila 3500)

## Por columnas.

Producción (columna 6):

Se anotará la cantidad real, en toneladas métricas, de los indicadores producidos durante el año a informar.

Consumo como energético (columna 7):

Se anotará el monto total, en toneladas métricas, que de cada producto de la columna F fue consumido como energético, aunque no sean producidos por la entidad.  No se incluirán las existencias no utilizadas.

Productos (columna F):

Se listan los productos de los que se requiere la información.

Fila (columna G):

Están impresos los códigos de fila correspondiente a los productos.

## Por filas.

Están impresos los distintos indicadores de materiales que pueden ser quemados directamente para generar energía.

- NOMENCLATURA DE INDICADORES.

En las filas en blanco se incluirán indicadores solamente por orientación de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

- REVISIÓN LÓGICA Y ARITMÉTICA.

# De carácter obligatorio (Regla)

Suma de las filas 0110 + 0120 + 0130 + 0140 + 0150 + 0160 = 0100

Suma de las filas 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350 + 2360 = 2300

- ACLARACIONES.

No tiene

A N E X O

# TABLA DE VALORES CALÓRICOS Y FACTORES DE CONVERSIÓN A COMBUSTIBLE CONVENCIONAL (con un valor calórico bruto de 10 000 kcal/kg)

| E N E R G É T I C O | U. M. | VALOR CALÓRICO BRUTO | FACTOR DE CONVERSIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGÉTICOS PRIMARIOS |  |  |  |
| Hidroenergía | kW.h | 860 kcal/kW.h | 0,0860 |
| Leña (1) | m3 | 3 700 kcal/m3 | 0.1414 |
| Bagazo (2) | t | 2 400 kcal/kg | 0,2400 |
| Paja de caña | t | 1 500 kcal/kg | 0,1500 |
| Biogás | m3 | 4 500 kcal/m3 | 0,4500 |
| Desechos del café | t | 1 516 kcal/kg | 0,1516 |
| Aserrín de madera | t | 1 020 kcal/m3 | 0,1020 |
| Desechos forestales | t | 1 020 kcal/m3 | 0,1020 |
| Desechos de coco | t | 3 030 kcal/m3 | 0,3030 |
| Cáscara de arroz | t | 3 498 kcal/m3 | 0,3498 |
| ENERGÉTICOS SECUNDARIOS |  |  |  |
| Electricidad | kW.h | 8 827 kcal/m3 | 0,0860 |
| Gas licuado | t | 11 980 kcal/kg | 1,1980 |
| Gasolina de motor | t | 11 300 kcal/kg | 1,1300 |
| Gasolina de aviación | t | 11 300 kcal/kg | 1,1300 |
| Kerosén | t | 11 030 kcal/kg | 1,1030 |
| Diesel | t | 10 850 kcal/kg | 1,0850 |
| Fuel oíl | t | 10 200 kcal/kg | 1,0200 |
| Nafta industrial | t | 11 300 kcal/kg | 1,1300 |
| Coque de carbón | t | 8 100 kcal/kg | 0,8100 |
| Alcohol (3) | hl | 6 500 kcal/kg | 0,05323 |
| Gas manufacturado | m3 | 4 500 kcal/m3 | 0,4383 |
| Carbón vegetal | t | 7 600 kcal/kg | 0,7600 |

- El factor de conversión para la leña incluye una densidad de 9,10 kg/m3 y un factor para la conversión de volumen aparente a volumen real de 0,42.

- En el bagazo se asume un 50% de humedad y un valor calórico de la fibra de 5,339 kcal/kg.

- El factor de conversión para el alcohol incluye una densidad de 0,08189 t/hl.